Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21

38- 500 Sanok

Sanok, 2015-02-12

DO. 221-…../15

Wg rozdzielnika

uczestnicy postępowania

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 
w imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka  w Sanoku zapraszam Waszą Firmę do złożenia swojej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę respiratora dla Instytutu Medycznego:

| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: | Ilość |
| --- | --- |
| Respirator Medumat Standard 2 Basic na Life Base 1 NG XL ﻿ Parametry respiratora Medumat Standard 2: Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg masy ciała 5-cio calowy monitor TFT – natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji Nawigacja przy użyciu pokręteł i/lub przycisków. Tryby wentylacji : IPPV, CPR, RSI, CPAP Możliwość rozbudowy o dodatkowe tryby: SIMV, S-IPPV, Inhalacja (1-10 l/min) Natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji – tryby ratunkowe (IPPV) – dorosły, dziecko, niemowlę Parametry wentylacje ustawiane automatycznie w zależności od płci i wzrostu pacjenta Rozwijane, proste w obsłudze menu Filtr wlotowy chroniący urządzenie przed zanieczyszczeniem Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana płynnie w zakresie 10-65 mbar Wentylacja 100% tlen i Air Mix Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej Objętości oddechowa 50 ml – 2000 ml Częstość 5-50 oddechów/ min. Zastawka PEEP regulowana w zakresie 0-20 mbar Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym Czas pracy na baterii 10h Przechowywanie danych – karta SD Temperatura pracy od: -18°C do + 50°C Zestaw zawiera: przewód pacjenta z zaworem pacjenta, maska nr 5, płuco testowe, instrukcja obsługi. Przenośny system LIFE-BASE 1NG XL: Metalowa ochronna rama transportowa mieszcząca respirator oraz torebkę na akcesoria Zmywalny pokrowiec chroniący cały zestaw przed kurzem, brudem, płynami z przezroczystą ścianą przednią pozwalającą na podgląd panelu respiratora, zamykany na rzepy Zestaw wyposażony w rączkę do przenoszenia w ręku, pasek do powieszenia na ramię, wysuwany uchwyt do powieszenia na noszach lub łóżku pacjenta Gniazdo do zewnętrznego zasilania tlenem respiratora z funkcją płynnej zmiany zasilania pomiędzy butlą transportową w przenośnym zestawie, a stacjonarnym źródłem tlenu bez spadku ciśnienia i przerwy w wentylacji pacjenta Przewód tlenowy zasilający z wtykami typu AGA do ściennego gniazda tlenowego oraz wtykiem kompatybilnym z gniazdem do zasilania zewnętrznego, długość przewodu 2 metry. | 1 komplet |

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem dołączonym do niniejszego pisma.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2015 roku,  do godz. 11. 00 w pokoju 111. w wersji papierowej lub mailowej na adres asabat@pwsz-sanok.edu.pl

W ofercie należy podawać ceny brutto w złotówkach, ponadto należy podać terminy dostawy, gwarancji (NIE MNIEJSZA NIŻ 12 MIESIECY).

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Sabat , 13 46 55 968, asabat@pwsz-sanok.edu.pl

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 % ,

Z poważaniem

Kanclerz PWSZ im. Jana Grodka

inż. Lesław Siedleck

- Załącznik nr 1

/pieczątka firmowa Oferenta/

- FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

1. Pełna nazwa:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Adres Oferenta: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. tel. ............................................. e-mail:…………………………www ……………………….

3.  REGON, NIP: ......................................................................................................................................

PRZEDMIOT OFERTY:

Oferta dotyczy zamówienia publicznego PWSZ w Sanoku - według opisu przedmiotu zamówienia w zakresie:

Dostawa respiratora dla Instytutu Medycznego

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę netto:

.........................................................................................................................................PLN

(słownie:..................................................................................................................................

........................................................................................................................................PLN)

VAT ……% ...............................................................

- Cena brutto oferty łącznie:

...................................................................................................................................PLN

(słownie:............................................................................................................................

- Powyższa wartość brutto jest sumą wszystkich elementów koniecznych do realizacji zamówienia powiększona o podatek VAT zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty.

- Zamówienie wykonamy w terminie:………… dni od dnia podpisania umowy.

- Cena powyższa zawiera wszystkie koszty konieczne do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie.

- Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty udzielimy Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres …………. miesięcy. 
(okres nie może być krótszy niż 12  miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy)

- Podatek VAT został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że zapoznałem się 
z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

- Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy/zamówienia (zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia )

- Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach .

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ......................................................................

- .......................................................................

- ......................................................................

............................................................                                                                            (podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania firmy)

...........................................

(miejscowość, data)

* wypełnić jeżeli dotyczy

- Załącznik nr 2

Wzór formularza zamówienia /umowy

Sanok, 2015-02-…..

Z A M Ó W I E N I E/UMOWA

- Wykonawca:

(nazwa firmy, adres)

- Przedmiot zamówienia:

- Ilość: 1 pakiet

- Forma płatności: przelew  termin płatności: do 14 dni po otrzymaniu faktury

- Cena: za kwotę brutto ………… zł (zgodnie z ofertą z dnia ………….. roku)

- Pożądany termin realizacji zamówienia: do  …….. 2015 roku

- W razie nie wykonania zamówienia w terminie naliczymy odsetki w wysokości 0,01 % od wartości wskazanej w punkcie 5.

NIP UCZELNI: 687-17-40-766

| Sanok dnia ……. roku |  | .................................................. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zamawiającego) |

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

i warunków dostawy:

.............................................

(podpis i pieczęć dostawcy)